foglio no……

Allegati Tecnici Obbligatori

Tab. 1		(Decreto 37/08, Delibera AEEG n. 40/14 e succ. integrazioni e modifiche)

| Impresa/Ditta ………………………………………………………………………… Responsabile Tecnico/Titolare .………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dichiarazione di conformità n°…………………….………………………………………………….… Modulo “Allegato I/40” del:……………………….………………..…… Committente.………………………………………………………… Punto di Riconsegna PDR (*): ……….……………………………..………….……….…….…. ………… □ Progettista impianto gas (nomin.):………….………………………………………. N° iscr.:……………….…… data esecuz.: …… /…… /…………… □ Prog.ta camino/canna collettiva (nomin.):………….………………………………………. N° iscr.:…………….…… data esecuz.: …… /…… /…………… |  |  |
| ###### Dichiarazioni di Conformità precedenti/parziali: ###### □ Impianto gas, rif. n° ………………… data ……/……/………… Impresa / Ditta ………………………………………………………..………….…… ###### □ Camino/canna fumaria, rif. n° ………………… data ……/……/………… Impresa / Ditta …………………………….………..………………………………… |  |  |
| □ impianto domestico/similare □ centrale termica (per impianti con P > 35 kW è necessario allegare la “Dichiarazione del Progettista” ed il “Pre-collaudo” del collaudatore incaricato) |  |  |
|  | ### Portata termica complessiva P= ………… kW (somma delle portate termiche di tutti gli apparecchi allacciati e delle prese predisposte) |  |

(*) obbligatorio nel caso di Committente diverso dal “Richiedente-Allegato H/40” (in alternativa indicare Comune e indirizzo dell’impianto)

| DISEGNO dell’impianto realizzato. In assenza del disegno dettagliato, per descrivere l’intervento, tutti i materiali utilizzati devono essere elencati nella successiva tabella. Riferimenti a certificati o attestati ecc. sono obbligatori in caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Legenda: A= Tubo (indicare: materiale,diametro, lunghezza. B= Raccordi (gomiti, riduzioni, nipples, manicotti, ecc.). C= Rubinetti. D= Tubi guaine. E= Tubi flessibili per collegamento agli apparecchi. F= Apparecchio a gas. G= Apertura di ventilazione H= Canale da fumo. I= Camino/C.f. L=……………... M=…………….. N=…………….. O=…………….. P=…………….. Q=…………….. R=…………….. S=…………….. ……………….. ………………. ………………. ………………. ………………. |  |  |  |  |

foglio no……

### Tab. 2 - Descrizione dell’opera come eseguita

## Dichiaro che i materiali, le tubazioni le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma/regola di installazione: ## □ UNI 7129; □ Decreto Ministeriale 12/04/1996 e UNI 11528; □ UNI 8723; □ UNI 9860; □ UNI 9034; □ UNI EN 1443; □ UNI 10845; □ UNI 9036; □ Altro …………………………………………………………………………………………………………………… ### Elenco materiali e componenti utilizzati per la realizzazione dell’impianto gas (obbligo compilazione in mancanza del disegno) Rif.; Ubicazione (luogo o locale di posa); Componente; Materiale (prevalente); Quantità n°; Diametro mm; Lunghezza m; Installazione. tipo giunzione; tipo di posa. Note:.

Utilizzo di materiali (tubazioni, giunzioni) non previsti dalla Norma di installazione di riferimento principale: □ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. □ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tab. 3 - Verifica della tenuta/collaudo

### Dichiaro di aver e effettuato, con esito positivo, la seguente prova: □ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, in conformità alla norma UNI 7129-1 □ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, in conformità alla norma UNI 11137 (rifacimenti parziali di impianti esistenti) □ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, in conformità al Decreto Ministeriale 12/04/1996; UNI 11528 □ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, in conformità alla norma/al Decreto: …………………………………………………………….. □ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, alla pressione di ……..…......… (…...….….) per un tempo di ………..…....... (minuti)

Note:………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………

foglio no……

## Tab. 4 – Predisposizioni lasciate in sicurezza con tappo filettato o con rubinetto con tappo filettato:

Rif.; Ubicazione della predisposizione (esterno balcone, esterno vano tecnico, cucina, soggiorno, monolocale, ecc.); Portata termica (kW); Aerazione o aerabilità locale di ubicazione. □aerato □aerabile. □aerato □aerabile. □aerato □aerabile.

## Tab. 5 - Apparecchi allacciati o preesistenti:

Rif.; Ubicazione; Apparecchio; Tipo; Portata Termica (kW); Tipo di collegamento; Allacciato / Preesistente; Ventilazione (cm2); Aerazione (cm2). Superfici effettive totali di aerazione e ventilazione dei locali con apparecchi installati: □ Diretta □ Condotto di aerazione. □ Si dichiara che i locali di installazione degli apparecchi di tipo C sono aerabili.

Tab. 6.1 Apparecchi di cottura allacciati o preesistenti (specificità): □ Si dichiara che i piani di cottura allacciati dalla Ditta, sono dotati di dispositivi di controllo per mancanza fiamma. □ Si dichiara inoltre che anche i piani di cottura preesistenti sono dotati di dispositivi di controllo per mancanza fiamma. □ Apertura di ventilazione con superficie effettiva (cm2)………………. □ Apertura di ventilazione non necessaria (UNI 7129-2 A.2) □ Cappa a flusso forzato o elettroventilatore con espulsione all’esterno tramite □ camino singolo oppure □ diretta all’esterno □ Cappa a flusso naturale con espulsione all’esterno tramite □ canna collettiva oppure □ diretto all’esterno □ Apertura di aerazione diretta all’esterno con superficie effettiva (cm2) ………….……… (posizionata in alto)

Tab. 6.2 APPARECCHIO: …………………………………………… TIPO □ B □ C [Rif.:…………] SCARICO FUMI: □ Camino singolo □ Canna collettiva □ Canna collettiva ramificata □ Sistema intubato □ Diretto a parete (secondo normativa UNI) □ Diretto a tetto (secondo normativa UNI) REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: □ contemporanea all’impianto □ preesistente Modalità espulsione fumi:; CANALE FUMO; CONDOTTO FUMI / CAMINO; Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (es.quota di sbocco, pressione…) (1). Diametro (mm); □Coassiale □Sdoppiato Lungh. sub-orizz. (m); N° di curve; Diametro (mm); Lungh. verticale (m). □ Tiraggio naturale; □ sì. □ Tiraggio forzato; □ sì. □ Rispettate le prescrizioni del fabbricante dell’apparecchio e la legislazione vigente in merito allo scarico condense (1) (1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l’attestazione di corretta esecuzione dell’impianto.

foglio no……

Tab. 6.3 APPARECCHIO: …………………………………………… TIPO □ B □ C [Rif.:…………] SCARICO FUMI: □ Camino singolo □ Canna collettiva □ Canna collettiva ramificata □ Sistema intubato □ Diretto a parete (secondo normativa UNI) □ Diretto a tetto (secondo normativa UNI) REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: □ contemporanea all’impianto □ preesistente Modalità espulsione fumi:; CANALE FUMO; CONDOTTO FUMI / CAMINO; Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (es.quota di sbocco, pressione…) (1). Diametro (mm); □Coassiale □Sdoppiato Lungh. sub-orizz. (m); N° di curve; Diametro (mm); Lungh. verticale (m). □ Tiraggio naturale; □ sì. □ Tiraggio forzato; □ sì. □ Rispettate le prescrizioni del fabbricante dell’apparecchio e la legislazione vigente in merito allo scarico condense (1) (1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l’attestazione di corretta esecuzione dell’impianto.

Tab. 6.4 APPARECCHIO: …………………………………………… TIPO □ B □ C [Rif.:…………] SCARICO FUMI: □ Camino singolo □ Canna collettiva □ Canna collettiva ramificata □ Sistema intubato □ Diretto a parete (secondo normativa UNI) □ Diretto a tetto (secondo normativa UNI) REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: □ contemporanea all’impianto □ preesistente Modalità espulsione fumi:; CANALE FUMO; CONDOTTO FUMI / CAMINO; Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (es.quota di sbocco, pressione…) (1). Diametro (mm); □Coassiale □Sdoppiato Lungh. sub-orizz. (m); N° di curve; Diametro (mm); Lungh. verticale (m). □ Tiraggio naturale; □ sì. □ Tiraggio forzato; □ sì. □ Rispettate le prescrizioni del fabbricante dell’apparecchio e la legislazione vigente in merito allo scarico condense (1) (1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l’attestazione di corretta esecuzione dell’impianto.

Annotazioni della Ditta che ha eseguito i lavori:

Timbro

Data chiusura lavori:	 …………./……………./………………;

Data della compilazione:	..………./……………./… ……………;

Il Responsabile tecnico/titolare:      …………..……….… …..….    firma:   …………………..……………………...

(leggibile)

Il Committente (per presa visione): …..………..………………..…  firma:   ………………..……………………..…

(leggibile)

Quest’allegato obbligatorio si compone di n° ….…… fogli.

foglio no……

### Tab. 2 - Descrizione dell’opera come eseguita

## Dichiaro che i materiali, le tubazioni le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma/regola di installazione: ## □ UNI 7129; □ Decreto Ministeriale 12/04/1996 e UNI 11528; □ UNI 8723; □ UNI 9860; □ UNI 9034; □ UNI EN 1443; □ UNI 10845; □ UNI 9036; □ Altro …………………………………………………………………………………………………………………… ### Elenco materiali e componenti utilizzati per la realizzazione dell’impianto gas (obbligo compilazione in mancanza del disegno) Rif.; Ubicazione (luogo o locale di posa); Componente; Materiale (prevalente); Quantità n°; Diametro mm; Lunghezza m; Installazione. tipo giunzione; tipo di posa. Note:.